## 1
工事費内訳 |  |  |  | 1
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
直接工事費
建築工事 | 1 | 式
計
共通費
共通仮設費 | 1 | 式
現場管理費 | 1 | 式
一般管理費等 | 1 | 式
計
工事価格 | 1 | 式
消費税等相当額 | 1 | 式 |  | 消費税率 10 ％
工事費 | 1 | 式
京都府警察本部総務部会計課

## 2
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
建築工事 | 1 | 式
電気設備工事 | 1 | 式
機械設備工事 | 1 | 式
環境配慮工事 | 1 | 式
発生材処分 | 1 | 式
計
京都府警察本部総務部会計課

## 3
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
建物撤去工事 | 1 | 式
計

## 4
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
待機宿舎 | 1 | 式
電気室・ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | 1 | 式
浄化槽・機械室 | 1 | 式
屋外 | 1 | 式
計

## 5
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
屋外 | 1 | 式
宿舎 | 1 | 式
計

## 6
環境配慮工事 種目別内訳 |  |  |  | 6
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
環境配慮解体 | 1 | 式
計

## 7
発生材処分 種目別内訳 |  |  |  | 7
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
発生材処理 | 1 | 式
計
京都府警察本部総務部会計課

## 8
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
建物撤去工事
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
直接仮設 | 1 | 式
とりこわし（宿舎棟） | 1 | 式
とりこわし（電気・ポンプ室棟） | 1 | 式
とりこわし（浄化槽・機械室棟） | 1 | 式
とりこわし（外構） | 1 | 式
外構整備 | 1 | 式
計

## 9
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
待機宿舎
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
幹線設備 | 1 | 式
電灯設備 | 1 | 式
構内交換設備 | 1 | 式
テレビ共同受信設備 | 1 | 式
火災報知設備 | 1 | 式
計

## 10
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
電気室・ﾎﾟﾝﾌﾟ室
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
幹線・電灯設備 | 1 | 式
計

## 11
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
浄化槽・機械室
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
幹線・電灯設備 | 1 | 式
計

## 12
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
屋外
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
幹線設備 | 1 | 式
計

## 13
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
屋外
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
撤去工事 | 1 | 式
計

## 14
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 14
宿舎
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
撤去工事 | 1 | 式
計

## 15
環境配慮工事 科目別内訳 |  |  |  | 15
環境配慮解体
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
環境配慮改修 | 1 | 式
計

## 16
発生材処分 科目別内訳 |  |  |  | 16
発生材処理
名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
発生材処理 | 1 | 式
計
京都府警察本部総務部会計課

## 17
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
建物撤去工事
科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
直接仮設 |  | 1 | 式
計
とりこわし（宿舎棟） |  | 1 | 式
計
とりこわし（電気・ポンプ室棟） |  | 1 | 式
計
とりこわし（浄化槽・機械室棟） |  | 1 | 式
計
とりこわし（外構） |  | 1 | 式
計
外構整備 | 改修 |  | 式
計

## 18
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
待機宿舎
科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
幹線設備 | 電灯・動力幹線 |  | 式
計
電灯設備 |  | 1 | 式
計
構内交換設備 |  | 1 | 式
計
テレビ共同受信設備 |  | 1 | 式
計
火災報知設備 | 非常警報 |  | 式
計

## 19
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
電気室・ﾎﾟﾝﾌﾟ室
科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
幹線・電灯設備 |  | 1 | 式
計

## 20
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 20
浄化槽・機械室
科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
幹線・電灯設備 |  | 1 | 式
計

## 21
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 21
屋外
科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
幹線設備 | 電灯・動力幹線 |  | 式
計

## 22
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 22
屋外
科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
撤去工事 | 撤去工事 |  | 式
計

## 23
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 23
宿舎
科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
撤去工事 | 撤去工事 |  | 式
計

## 24
環境配慮工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 24
環境配慮解体
科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
環境配慮改修 | 撤去 |  | 式
計

## 25
発生材処分 中科目別内訳 |  |  |  |  | 25
発生材処理
科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
発生材処理 | 運搬 | 1 | 式
発生材処理 | 処分 | 1 | 式
計
京都府警察本部総務部会計課

## 26
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
外部足場 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0001
災害防止 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0002
計 |  |  |  |  | 0

## 27
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
内部造作材撤去 | 共同住宅 集積共 | 1345 | ㎡ |  | 0
ﾓﾙﾀﾙ等撤去 | 地上 圧砕機主体 | 167 | ｍ3 |  | 0
RC造建物 躯体解体 | 地上 圧砕機主体 | 689 | ｍ3 |  | 0
RC造建物 基礎解体 | 集積共 | 224 | ｍ3 |  | 0
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・圧砕機併用 集積共 | 26.5 | ｍ3 |  | 0
地業解体 | 集積共 | 42.9 | ｍ3 |  | 0
杭引抜撤去 | 既存PC杭φ350 L=7.0m | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0003
石綿除去前 先行撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0004
埋戻し(A種) | - 山砂の類 | 252 | ｍ3 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 28
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
RC造建物 躯体解体 | 地上 圧砕機主体 | 11.5 | ｍ3 |  | 0
RC造建物 基礎解体 | 集積共 | 8.9 | ｍ3 |  | 0
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 集積共 | 1.8 | ｍ3 |  | 0
地業解体 | 集積共 | 5.4 | ｍ3 |  | 0
埋戻し(A種) | - 山砂の類 | 6.1 | ｍ3 |  | 0
土工事 | 電気埋設管撤去用 | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0021
計 |  |  |  |  | 0

## 29
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
鋼材ﾘｰｽ費 | 30日ﾘｰｽ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0042
鋼材整備費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0048
山留支保工 ﾘｰｽ費 | 30日ﾘｰｽ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0043
鋼矢板施工費 | （ｱｰｽｵｰｶﾞｰ併用貧配合ﾐﾙｸ注入工） | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0044
鋼矢板施工費 | ｻｲﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗｰ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0045
鋼矢板整備費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0046
山留支保工 架設・解体費 | 25tﾗﾌﾀｰ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0047
根切り | 総掘り 山留め内･切梁 | 193 | ｍ3 |  | 0
ﾓﾙﾀﾙ等撤去 | 地上 圧砕機主体 | 14.7 | ｍ3 |  | 0
RC造建物 躯体解体 | 地上 圧砕機主体 | 6.7 | ｍ3 |  | 0
RC造建物 基礎解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・圧砕機併用 集積共 | 71.6 | ｍ3 |  | 0
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 集積共 | 2.5 | ｍ3 |  | 0
地業解体 | 集積共 | 9.4 | ｍ3 |  | 0
埋戻し(B種) | - 発生土 | 193 | ｍ3 |  | 0
埋戻し(A種) | - 山砂の類 | 171 | ｍ3 |  | 0

## 30
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
計

## 31
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
除草 |  | 1305 | ㎡ |  | 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | 路盤砕石t=250 集積共 | 611 | ㎡ |  | 0
PC縁石撤去 | W150 敷ﾓﾙﾀﾙ、捨てCON、地業共 | 341 | ｍ |  | 0
Ｕ字溝撤去 | U300 敷ﾓﾙﾀﾙ、捨てCON、地業共 | 12.2 | ｍ |  | 0
雨水桝撤去 | 600角 捨てCON、地業共 | 11 | か所 |  | 0
Ｕ字溝撤去 | U240 捨てCON、地業共 | 49.2 | ｍ |  | 0
鋼製門扉撤去 | W4500×H1800 基礎ｺﾝ、捨てｺﾝ、地業共 集積共 | 2 | か所 |  | 0
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 | H1800 直忍び付き | 106 | ｍ |  | 0
掲示板撤去 | W1200×H900 集積共 | 1 | か所 |  | 0
排水管撤去 | VP100、150 埋設管 | 109 | ｍ |  | 0
土工事 | 汚水桝・埋設管撤去用 | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0027
伐採抜根 | 幹周15～25㎝未満 人力 | 6 | 本 |  | 0
伐採抜根 | 幹周25～40㎝未満 機械併用 | 7 | 本 |  | 0
伐採抜根 | 幹周40～60㎝未満 機械併用 | 7 | 本 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 32
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
跡整地 | 機械 施工規模1000㎡ | 2164 | ㎡ |  | 0
砕石敷き | t=80 転圧共 | 2164 | ㎡ |  | 0
防草ｼｰﾄ張り |  | 2164 | ㎡ |  | 0
Ｕ形側溝 | U-300 敷ﾓﾙﾀﾙ、地業共 | 12.2 | ｍ |  | 0
ＤＰ塗り 改修仕様 | 錆止工程 C塗料A | 2.4 | ㎡ |  | 0
ＤＰ塗り 改修仕様 (糸幅300mm以下) | 錆止工程 C塗料A | 69.2 | ｍ |  | 0
ｱﾙﾐ製ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ | W=5500(有効W＝4790)H=4500 買取 |  | か所 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 33
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
待機宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
盤類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0006
配管配線類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0007
接地棒撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0008
計 |  |  |  |  | 0

## 34
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
待機宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
照明器具撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0009
計 |  |  |  |  | 0

## 35
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
待機宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
盤類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0010
配管撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0011
計 |  |  |  |  | 0

## 36
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
待機宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｱﾝﾃﾅ、盤類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0012
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0013
計 |  |  |  |  | 0

## 37
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
待機宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
機器類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0014
計 |  |  |  |  | 0

## 38
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
電気室・ﾎﾟﾝﾌﾟ室
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
盤類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0015
照明器具撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0016
配線撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0017
計 |  |  |  |  | 0

## 39
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
浄化槽・機械室
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
盤類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0018
照明器具撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0019
計 |  |  |  |  | 0

## 40
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
屋外
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
配管、ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0020
計 |  |  |  |  | 0

## 41
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
屋外
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
機器類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0022
機器搬出費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0023
配管類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0024
保温材撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0025
桝撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0026
既設管切断費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0028
閉塞工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0029
ｶﾞｽ管撤去工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0030
計 |  |  |  |  | 0

## 42
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
機器類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0031
配管類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0032
保温材撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0033
既設管切断費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0034
計 |  |  |  |  | 0

## 43
環境配慮工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
環境配慮解体
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【吹付材、下地調 整材除去】
吹付材、下地調整 材除去工事 | 湿式集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0035
【成形版除去】
既存防水層撤去 (石綿含有材) | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 粉塵飛散防止処置共 | 708 | ㎡ |  | 0
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | 129 | ㎡ |  | 0
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 石綿含有 集積共 | 390 | ㎡ |  | 0
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ隔壁 撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | 34.2 | ㎡ |  | 0
【保温材】
給水管 保温切断 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材含む 配管ｴﾙﾎﾞ | 8 | か所 |  | 0
【梱包・運搬・処 分等】
除去石綿処理 | 密閉処理（二重梱包） | 8.7 | ｍ3 |  | 0
発生材積込み | 石綿含有材 人力 | 8.7 | ｍ3 |  | 0
とりこわし 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 | 8.7 | ｍ3 |  | 0
特別管理型 産業廃棄物処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | 25 | ｍ3 |  | 0

## 44
環境配慮工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
環境配慮解体
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
発生材処分費 | 石綿含有材 | 13.8 | ｔ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 45
発生材処分 細目別内訳 | [5 empty] | 45
発生材処理
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み | 機 械 | 1596 | ｍ3 |  | 0
内装材 積込み | 機 械 | 145 | ｍ3 |  | 0
とりこわし 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1244 | ｍ3 |  | 0
とりこわし 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 コン二次製品 | 86 | ㎥ |  | 0
とりこわし 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 がれき類 | 236 | ｍ3 |  | 0
とりこわし 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 30.6 | ｍ3 |  | 0
とりこわし 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 陶器・ｶﾞﾗｽ | 11.9 | ｍ3 |  | 0
とりこわし 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 廃ﾌﾟﾗ（ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｳﾚﾀﾝ | 73.1 | ｍ3 |  | 0
とりこわし 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃ﾌﾟﾗ(塩ﾋﾞ等) | 5 | ｍ3 |  | 0
とりこわし 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 12.9 | ｍ3 |  | 0
とりこわし 発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 木材類 | 41.8 | ｍ3 |  | 0
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃蛍光灯類 | 1
計 |  |  |  |  | 0

## 46
発生材処分 細目別内訳 | [5 empty] | 46
発生材処理
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
発生材処分費 | がれき類 | 502 | ｔ |  | 0
発生材処分費 | コン二次製品 | 86 | ㎥ |  | 0
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類（CON、Mo） | 1244 | ｍ3 |  | 0
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | 30.6 | ｍ3 |  | 0
発生材処分費 | 陶器・ｶﾞﾗｽ類 | 16.9 | ｔ |  | 0
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ｼｰﾘﾝｸﾞ等） | 0.3 | ｔ |  | 0
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ等） | 16.3 | ｔ |  | 0
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（塩ﾋﾞ等） | 2.9 | ｔ |  | 0
発生材処分費 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 28.7 | ｔ |  | 0
発生材処分費 | 木材類 | 17.7 | ｔ |  | 0
発生材処分費 | 廃蛍光灯 | 21 | kg |  | 0
ﾅｹﾞｯﾄ処理 |  | 0.4 | ｔ |  | 0
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄 H2 | 141 | ｔ |  | 0
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ 13Cr | 0.2 | ｔ |  | 0
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ 込みｶﾞﾗ | 3.1 | ｔ |  | 0

## 47
発生材処分 細目別内訳 | [5 empty] | 47
発生材処理
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 銅 2号銅線 | 0.3 | ｔ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 48
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
外部足場 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式) | 建枠 90 0×1700 布枠500+240 | 1979 | ㎡ |  | 0
枠組本足場 (手すり先行方式) | 建枠 60 0×1700 布枠500×1枚 | 55.1 | ㎡ |  | 0
安全手すり (手すり先行方式) | 掛払い・賃料・基本料・運搬共 4.5か月 | 137 | ｍ |  | 0
単管一本足場 | 掛払い・ 賃料・基本料・運搬共 | 11.2 | ㎡ |  | 0
階段足場 | 掛払い・賃料・基本料・運搬共 1.5か月 | 127 | ㎡ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
災害防止 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0002
防音ｼｰﾄ張り | 掛払い・賃料・基本料・運搬共 4.5か月 | 2045 | ㎡ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 49
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
杭引抜撤去 | ｵｰｶﾞｰｹｰｼﾝｸﾞ工法 既存PC杭φ350 L=7.0m | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0003
掘削杭頭出し | GL-2.0まで | 128 | か所 |  | 0
杭縁切削孔 | φ600 GL-8.2～9.0ｍ | 128 | か所 |  | 0
杭引抜手間 |  | 128 | 本 |  | 0
杭小割切断手間 | 場内残置 | 128 | 本 |  | 0
埋戻し貧配合注入 材 | L=7.0m | 128 | 本 |  | 0
杭抜工事 重機組立・解体費 |  | 1 | 式 |  | 0
杭抜工事 機材・重機運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 50
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
石綿除去前 先行撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0004
ドレン撤去 | 集積共 | 16 | か所 |  | 0
たてどい撤去 | VP管 集積共 | 210 | ｍ |  | 0
ｱﾙﾐ製手すり撤去 | 集積共 | 76.8 | ｍ |  | 0
物干し金物撤去 | 集積共 | 64 | か所 |  | 0
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 | 125 | ㎡ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 51
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
土工事 | 電気埋設管撤去用 | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0021
根切り | 小規模土工 - | 16 | ｍ3 |  | 0
埋戻し(B種) | - 発生土 | 16 | ｍ3 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 52
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
鋼材ﾘｰｽ費 | 30日ﾘｰｽ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0042
鋼材費 SP4型 9.5ｍ 賃貸料 | 60枚 76.1kg/枚 570ｍ | 43.4 | ｔ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
鋼材整備費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0048
整備費 |  | 43.4 | ｔ |  | 0
基地積込費 |  | 43.4 | ｔ |  | 0
基地荷下費 |  | 43.4 | ｔ |  | 0
工場残土処理費 |  | 43.4 | ｔ |  | 0
持込運賃 | ﾄﾚｰﾗｰ | 43.4 | ｔ |  | 0
引取運賃 | ﾄﾚｰﾗｰ | 43.4 | ｔ |  | 0
損耗発生見込 | 0.1 | 4.3 | ｔ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 53
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
山留支保工 ﾘｰｽ費 | 30日ﾘｰｽ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0043
ﾘｰｽ料 | 山留主材 | 3.6 | ｔ |  | 0
ﾘｰｽ料 | 山留部材 | 1.3 | ｔ |  | 0
ﾘｰｽ料 | ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ | 3 | 台 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
鋼矢板施工費 | 先行掘削 （ｱｰｽｵｰｶﾞｰ併用貧配合ﾐﾙｸ注入工） | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0044
ｽｸﾘｭｰ削孔 |  | 304 | ｍ |  | 0
重機・機械損料 |  | 3 | 日 |  | 0
組立解体費 |  | 1 | 式 |  | 0
重機運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 54
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
鋼矢板施工費 | ｻｲﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗｰ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0045
鋼矢板圧入 |  | 570 | ｍ |  | 0
初期反力圧入 | 境界側 | 1 | 式 |  | 0
初期反力圧入 | 反対側 | 1 | 式 |  | 0
重機運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
鋼矢板引抜費 |  | 570 | ｍ |  | 0
重機運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 55
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
鋼矢板整備費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0046
整備費 | 山留主材 | 3.6 | ｔ |  | 0
整備費 | 山留部材 | 1.3 | ｔ |  | 0
整備費 | ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ | 3 | 台 |  | 0
売切り部材 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 12 | 個 |  | 0
売切り部材 | ﾎﾞﾙﾄ類 | 200 | 本 |  | 0
基地積込費 |  | 5.3 | ｔ |  | 0
基地荷下費 |  | 5.3 | ｔ |  | 0
工場残土処理費 |  | 5.3 | ｔ |  | 0
持込運賃 |  | 5.3 | ｔ |  | 0
引取運賃 |  | 5.2 | ｔ |  | 0
損耗発生見込 | 0.05 | 1.3 | ｔ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 56
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
山留支保工 架設・解体費 | 25tﾗﾌﾀｰ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0047
架設費 |  | 1 | 式 |  | 0
解体費 |  | 1 | 式 |  | 0
腹起し背面裏込め 工賃 | 材工共 | 30 | か所 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 57
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
建物撤去工事
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
土工事 | 汚水桝・埋設管撤去用 | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0027
根切り | 小規模土工 - | 119 | ｍ3 |  | 0
埋戻し(B種) | - 発生土 | 185 | ｍ3 |  | 0
埋戻し(A種) | - 山砂の類 | 68.3 | ｍ3 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 58
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
待機宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
盤類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0006
電灯盤(L-1) 撤去 | 屋内壁掛型 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
電灯盤(L-2) 撤去 | 屋内壁掛型 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
電灯盤(L-3) 撤去 | 屋内壁掛型 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
電灯盤(L-4) 撤去 | 屋内壁掛型 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
各戸分電盤(L-N) 撤去 | 屋内埋込型 再使用しない | 32 | 面 |  | 0
ﾒｰﾀｰ取付板 撤去 | 再使用しない | 32 | 個 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 59
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
待機宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
配管配線類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0007
600V絶縁電線 撤去 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない | 312 | ｍ |  | 0
600V絶縁電線 撤去 | 22mm2 × 1本 再使用しない | 178 | ｍ |  | 0
600V絶縁電線 撤去 | 60mm2 × 1本 再使用しない | 97 | ｍ |  | 0
600V絶縁電線 撤去 | 150mm2 × 1本 再使用しない | 143 | ｍ |  | 0
薄鋼電線管 撤去 | (C51) 再使用しない | 32 | ｍ |  | 0
薄鋼電線管 撤去 | (C75) 再使用しない | 48 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
接地棒撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0008
接地棒撤去 ED、ED(ELB) | 再使用しない | 2 | か所 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 60
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
待機宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
照明器具撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0009
蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 20W ×1 |  | 個 |  | 0
蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 10W ×1 |  | 個 |  | 0
白熱灯器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 64
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 32
計 |  |  |  |  | 0

## 61
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
待機宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
盤類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0010
主端子盤 撤去 | 40P 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
端子盤 撤去 | 10P 再使用しない | 2 | 面 |  | 0
端子盤 撤去 | 20P 再使用しない | 2 | 面 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
配管撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0011
薄鋼電線管 撤去 | (C25) 再使用しない | 28 | ｍ |  | 0
薄鋼電線管 撤去 | (C31) 再使用しない | 43 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 62
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
待機宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｱﾝﾃﾅ、盤類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0012
ｱﾝﾃﾅ 撤去 | UHF20EL×2、VHF12EL×1 再使用しない 2段 | 1 | 組 |  | 0
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 撤去 | ﾍﾞｰｽ共 建物上 | 1 | 基 |  | 0
ﾃﾚﾋﾞ機器収納盤 撤去 | 600W×800H×150D 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0013
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 5C-FB 再使用しない | 23 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 63
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
待機宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
機器類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0014
非常警報主装置 撤去 | 5L 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
発信機 撤去 | 再使用しない | 16 | 個 |  | 0
表示灯 撤去 | 再使用しない | 16 | 個 |  | 0
ﾍﾞﾙ 撤去 | 再使用しない | 16 | 個 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 64
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
電気室・ﾎﾟﾝﾌﾟ室
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
盤類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0015
電灯盤(L-0) 撤去 | 屋内壁掛型 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
動力盤(M-0) 撤去 | 屋外壁掛型 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
動力盤(M-1) 撤去 | 屋内壁掛型 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
接地端子盤 撤去 | 屋内壁掛型 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
照明器具撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0016
蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 20W ×1 |  | 個 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 65
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
電気室・ﾎﾟﾝﾌﾟ室
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
配線撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0017
600V絶縁電線 撤去 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない | 9 | ｍ |  | 0
600V絶縁電線 撤去 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない | 26 | ｍ |  | 0
600V絶縁電線 撤去 | 30mm2 × 1本 再使用しない | 15 | ｍ |  | 0
600V絶縁電線 撤去 | 325mm2 × 1本 再使用しない | 15 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 66
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
浄化槽・機械室
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
盤類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0018
動力盤(M-2) 撤去 | 屋内壁掛型 再使用しない | 1 | 面 |  | 0
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 300×300×200 再使用しない | 1 | 個 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
照明器具撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0019
白熱灯器具 撤去 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない | 4 | 個 |  | 0
蛍光灯器具 撤去 | 露出形 FL 40W ×1 |  | 個 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 67
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
屋外
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
配管、ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0020
600VCVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 再使用しない | 31 | ｍ |  | 0
厚鋼電線管 撤去 | (G22) 再使用しない | 31 | ｍ |  | 0
厚鋼電線管 撤去 | (G104) 再使用しない | 21 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 68
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
屋外
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
機器類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0022
受水槽 撤去 | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ複合板 15m3 |  | 台 |  | 0
高架水槽 撤去 | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ複合板 6m3 |  | 台 |  | 0
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去 | 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 50A 2.2kw |  | 台 |  | 0
換気扇 撤去 | 再使用しない | 1 | 台 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
機器搬出費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0023
搬出費(撤去用) | 複数搬出 100㎏/m3未満 | 1.2 | ｔ |  | 0
搬出費 (揚重機除く) (撤去用) | 0.5t | 1 | 式 |  | 0
搬出費 (揚重機除く) (撤去用) | 0.2t | 1 | 式 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 69
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
屋外
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
配管類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0024
硬 質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 管 撤去 | SGP-VA 100A 屋外配管 再使用しない | 41 | ｍ |  | 0
硬 質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 管 撤去 | SGP-VA 50A 屋外配管 再使用しない | 45 | ｍ |  | 0
硬 質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 管 撤去 | SGP-VA 50A 便所・機械室 再使用しない | 8 | ｍ |  | 0
硬 質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 管 撤去 | SGP-VA 40A 地中配管 再使用しない | 29 | ｍ |  | 0
硬 質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 管 撤去 | SGP-VA 40A 屋外配管 再使用しない | 4 | ｍ |  | 0
硬 質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 管 撤去 | SGP-VA 20A 地中配管 再使用しない | 11 | ｍ |  | 0
硬 質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 管 撤去 | SGP-VA 15A 屋外配管 再使用しない | 4 | ｍ |  | 0
硬 質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管 撤去 | VP 50A 屋外配管 再使用 しない | 1 | ｍ |  | 0
硬 質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管 撤去 | VP 100A 再使用し 地中配管 ない | 14 | ｍ |  | 0
硬 質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管 撤去 | VP 125A 再使用し 地中配管 ない | 46 | ｍ |  | 0
ｹﾞｰﾄ弁 撤去 | 再使用しない | 1 | 個 |  | 0
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 撤去 | 再使用しない | 1 | 個 |  | 0
散水栓（箱共） 撤去 | 再使用しない | 1 | 個 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 70
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
屋外
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
保温材撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0025
給水管 保温撤去 | 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 41 | ｍ |  | 0
給水管 保温撤去 | 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 45 | ｍ |  | 0
給水管 保温撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 8 | ｍ |  | 0
給水管 保温撤去 | 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4 | ｍ |  | 0
給水管 保温撤去 | 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
桝撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0026
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去 | 再使用しない | 1 | 基 |  | 0
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去 | 再使用しない | 1 | 基 |  | 0
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去 | 再使用しない | 1 | 基 |  | 0
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 撤去 | 再使用しない | 1 | 基 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 71
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
屋外
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
既設管切断費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0028
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ | 配管切断 75A 保温無 | 4 | か所 |  | 0
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ | 配管切断 100A 保温無 | 8 | か所 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
閉塞工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0029
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ | 配管切断 40A 保温有 | 1 | か所 |  | 0
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ | 配管切断 125A 保温無 | 1 | か所 |  | 0
給水管閉塞 | ﾌﾟﾗｸﾞ止め 40A | 1 | か所 |  | 0
排水管閉塞 | ｷｬｯﾌﾟ止め 125A | 1 | か所 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 72
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
屋外
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｶﾞｽ管撤去工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0030
基本工事費 |  | 1 | 式 |  | 0
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ取外し | 規格3 | 12 | 個 |  | 0
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ取外し | 規格4 | 15 | 個 |  | 0
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ取外し | 規格5 | 3 | 個 |  | 0
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ取外し | 規格6 | 2 | 個 |  | 0
埋設管 撤去 | 再使用しない | 14.5 | ｍ |  | 0
埋設管 撤去 | 再使用しない | 59 | ｍ |  | 0
機械掘削加算 |  | 3 | 日 |  | 0
ｶﾞｽﾊﾟｰｼﾞ基本費 |  | 1 | 式 |  | 0
ｶﾞｽﾊﾟｰｼﾞ系統費 |  | 4 | か所 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 73
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
機器類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0031
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
手洗器撤去 | 再使用しない | 32 | 組 |  | 0
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない | 32 | 個 |  | 0
鏡撤去 | 再使用しない | 32 | 枚 |  | 0
横水栓 撤去 | 再使用しない | 64 | 個 |  | 0
万能ﾎｰﾑ水栓 撤去 | 再使用しない | 32 | 個 |  | 0
ﾊﾞﾗﾝｽ釜 撤去 | 再使用しない | 32 | 台 |  | 0
一口ｶﾞｽｺｯｸ | 再使用しない | 96 | 個 |  | 0
瞬間湯沸器 撤去 | 再使用しない | 32 | 台 |  | 0
換気扇 撤去 | 再使用しない | 32 | 台 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 74
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
配管類撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0032
硬 質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 管 撤去 | SGP-VA 50A PS内配管 再使用しない | 55 | ｍ |  | 0
硬 質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管 撤去 | VP 75A 再使用 屋内一般配管 しない | 51 | ｍ |  | 0
硬 質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 管 撤去 | VP 100A 再使用し PS内配管 ない | 70 | ｍ |  | 0
配管用炭素鋼鋼管 （白）（ｶﾞｽ管） 撤去 | 50A PS内配管 再使 用しない | 43 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
保温材撤去 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0033
給水管 保温撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 55 | ｍ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 75
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
宿舎
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
既設管切断費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0034
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ | 配管切断 25A 保温有 | 32 | か所 |  | 0
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ | 配管切断 50A 保温有 | 7 | か所 |  | 0
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ | 配管切断 50A 保温無 | 32 | か所 |  | 0
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ | 配管切断 75A 保温無 | 8 | か所 |  | 0
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ | 配管切断 100A 保温無 | 40 | か所 |  | 0
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ | 配管切断 25A 保温無 | 32 | か所 |  | 0
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ | 配管切断 50A 保温無 | 4 | か所 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 76
環境配慮工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
環境配慮解体
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
吹付材、下地調整 材除去工事 | 湿式集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0035
【仮設工事費】
機器資材 搬入・搬出 | 4tﾕﾆｯｸ | 6 | 台 |  | 0
機械設置箇所 屋根囲い |  | 1 | か所 |  | 0
看板表示･ｶﾗｰｺｰﾝ 等 |  | 1 | 式 |  | 0
小計 |  |  |  |  | 0
【養生費】
壁養生 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ張り0.1mm | 1379 | ㎡ |  | 0
作業床養生 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ張り0.15mm 2重 | 791 | ㎡ |  | 0
天井養生 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ張り0.1mm | 113 | ㎡ |  | 0
小計 |  |  |  |  | 0
【機器損料】
発電機 | 45KVA 燃料共 | 3 | 月 |  | 0
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 7.5馬力 ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ付き燃料共 | 3 | 月 |  | 0

## 77
環境配慮工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
環境配慮解体
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
吹付材、下地調整 材除去工事 | 湿式集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0035
小計 |  |  |  |  | 0
【保護具等 消耗品費】
保護衣・ﾏｽｸ等 |  | 3042 | ㎡ |  | 0
各種ﾌｨﾙﾀｰ類 |  | 3042 | ㎡ |  | 0
小計 |  |  |  |  | 0
【石綿除去費】
除去工事 (外壁・軒天) 下地調整材共 | 湿式集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗﾝﾀﾞｰｹﾚ ﾝ工法 | 2684 | ㎡ |  | 0
除去工事 (内壁) 下地調整材共 | 湿式集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗﾝﾀﾞｰｹﾚ ﾝ工法 | 854 | ㎡ |  | 0
小計 |  |  |  |  | 0
【廃棄物処理費】
袋詰め |  | 25 | ｍ3 |  | 0
特別管理型 産業廃棄物運搬費 | 6t車 | 4 | 台 |  | 0
小計 |  |  |  |  | 0

## 78
環境配慮工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
環境配慮解体
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
吹付材、下地調整 材除去工事 | 湿式集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹ | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0035
【書類作成費】
計画書類作成費 |  | 1 | 式 |  | 0
工事報告書作成費 |  | 1 | 式 |  | 0
小計 |  |  |  |  | 0
【石綿作業 主任者】
石綿作業主任者 |  | 1.5 | 月 |  | 0
小計 |  |  |  |  | 0
計

## 79
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 79
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
成形鋼板塀 | ｶﾗｰ H=3000 買取 | 94.2 | ｍ |  | 0
養生ｼｰﾄ張り | 成型鋼板塀（買取）へｼｰﾄ掛け | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0036
仮囲い | 仮囲い鉄板 H=3000 | 210 | ｍ |  | 0
仮設物費 | 養生敷き鉄板 | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0037
安全管理・合図等 の要因 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0038
とりこわし機械 運搬 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0039
土工機械運搬 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0040
楊重費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0041
計 |  |  |  |  | 0

## 80
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 80
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
養生ｼｰﾄ張り | 成型鋼板塀（買取）へｼｰﾄ掛け | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0036
養生ｼｰﾄ張り | 掛払い・賃料・基本料・運搬共 | 186 | ㎡ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
仮設物費 | 養生敷き鉄板 | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0037
仮設鉄板敷 | 掛払い・ 賃料・整備費・運搬共 | 18 | ㎡ |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
安全管理・合図等 の要因 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0038
交通誘導警備員Ｂ |  | 135 | 人日 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
とりこわし機械 運搬 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0039
とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 | 2 | 往復 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 81
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 81
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
土工機械運搬 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0040
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し - | 2 | 往復 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
楊重費 |  | 1 | 式 |  | 0 | 別紙 00-0041